**军工路334号、1100号、复兴路1195号校区**

**消防设备设施维护保养内容、范围**

1、消防水泵、稳压泵、喷淋泵：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **设置位置（房）** | **报警主机（烟感）** | **消防泵** | **喷淋泵** | **稳压泵** |
| **军工路334号校区** |
| 管理学院 |  | 2 | 　 2 | 　 |
| 南足球场 |  | 2 | 　 | 　 |
| 五公寓二号楼 |  | 2 |  | 2 |
| 医疗微创中心 |  | 2 | 　 2 | 　 |
| 六公寓 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| **小计** | **1** | **10** | **6** | **4** |
| **军工路1100号校区** |
| 水泵房（柴油） |  | 2 |  | 2 |
| **小计** |  | **2** |  | **2** |
|  |
| **复兴路1195号校区** |
| 教学大楼 |  | 2 | 2 | 4 |
| 留学生公寓 |  | 2 | 　 | 2 |
| 第1宿舍 | 1 |  |  |  |
| 第2宿舍 | 1 |  |  |  |
| 第3宿舍 | 1 |  |  |  |
| 第4宿舍 | 1 |  |  |  |
| 第5宿舍 | 1 |  |  |  |
| 行政楼 | 1 |  |  |  |
| **小计** | **7** | **4** | **2** | **6** |
| **合计** | **8** | **16** | **8** | **10** |

1. 室内消火栓、灭火器：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **地点** | **室内消火栓（处）** | **灭火器（处）** |
| **军工路334号校区** |
| 管理学院 | 47 | 87 |
| 理学院 | 12 | 18 |
| 理科实验中心 | 12 | 46 |
| 外语学院 | 15 | 31 |
| 医疗微创中心大楼 | 16 | 16 |
| 中德实验中心 |  | 4 |
| 第四教学楼 |  | 20 |
| 南一宿舍 |  | 26 |
| 南二宿舍 |  | 28 |
| 南三宿舍 |  | 12 |
| 南四宿舍 | 8 | 13 |
| 南五宿舍 |  | 23 |
| 南七宿舍 | 12 | 18 |
| 南八宿舍 | 12 | 18 |
| 南九宿舍 | 14 | 31 |
| 南十宿舍（外来务工人员） |  | 8 |
| 外来务工人员住宿楼 |  | 7 |
| 五公寓（1-4号楼） | 94 | 108 |
| 六公寓（1-3号楼） | 129 | 129 |
| 第六食堂 | 4 | 22 |
| **小计** | **375** | **665** |
| **军工路1100号校区** |
| A区2号宿舍 |  | 5 |
| A区3号宿舍 |  | 6 |
| A区5号宿舍 | 12 | 24 |
| A区6号宿舍 | 20 | 18 |
| A区7号宿舍 |  | 2 |
| B区1号宿舍 |  | 9 |
| B区2号宿舍 |  | 9 |
| B区3号宿舍 |  | 9 |
| B区4号宿舍 |  | 9 |
| B区5号宿舍 |  | 3 |
| B区6号宿舍 |  |  |
| C区1号宿舍 |  | 9 |
| 第一教学楼 | 12 | 18 |
| 第二教学楼 | 11 | 11 |
| 学生活动中心 | 11 | 12 |
| 第四食堂 | 17 | 18 |
| 图书馆 | 8 | 8 |
| 办公室 |  | 8 |
| 计算机中心 |  | 13 |
| 室内运动场 |  | 13 |
| 阶梯教室 |  | 6 |
| 学生活动用房 |  | 3 |
| 锅炉房 |  | 4 |
| **小计** | **91** | **217** |
| **复兴路1195号校区** |
| 教学大楼 | 18 | 88 |
| 留学生公寓 | 12 | 17 |
| 第1宿舍 | 12 | 18 |
| 第2宿舍 | 12 | 35 |
| 第3宿舍 | 9 | 28 |
| 第4宿舍 | 8 | 25 |
| 第5宿舍 | 20 | 28 |
| 食堂 | 12 | 12 |
| **小计** | **103** | **251** |
| **合计** | **569** | **1133** |

3、室外消火栓、接合器：

|  |  |
| --- | --- |
| **设置部位（以最靠近建筑物编写）** | **设置个数** |
| **消火栓** | **接合器** |
| **军工路334号校区** |
| 理学院 | 2 |  |
| 管理学院 | 1 | 2 |
| 五公寓1号楼 | 1 |  |
| 五公寓2号楼 | 1 | 2 |
| 五公寓3号楼 | 1 | 2 |
| 南三宿舍 | 1 |  |
| 南五宿舍 | 1 |  |
| 第六食堂 | 1 |  |
| 六公寓 | 5 | 4 |
| **小计** | **14** | **10** |
| **军工路1100号校区** |
| **小计** | **6** | **2** |
| **复兴路1195号校区** |
| **小计** | **6** | **4** |
| **合计** | **26** | **16** |