**军工路516号校区**

**消防设备设施维护保养内容、范围**

1. 消防水泵、稳压泵、喷淋泵：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设置位置（房）** | **报警主机（烟感）** | **消防泵** | **喷淋泵** | | **稳压泵** |
| **军工路516号校区** | | | | | |
| 一公寓南北楼 |  | 2 |  |  | |
| 二公寓 |  | 2 |  | |  |
| 七宿舍 |  | 2 |  | | 1 |
| 十二宿舍 |  | 2 | 4 | |  |
| 第一教学楼 |  | 2 |  | | 1 |
| 电工电子实验中心 |  | 2 |  | |  |
| 老机械楼 |  | 2 |  | | 1 |
| 光电研究所 |  | 2 |  | |  |
| 图文信息中心 | 1 | 2 | 4 | |  |
| 第三教学楼 |  | 2 |  | |  |
| 三公寓 |  | 2 |  | |  |
| 四公寓 |  | 2 |  | |  |
| 综合楼 |  | 2 |  | |  |
| 小礼堂 |  | 2 |  | |  |
| 分析测试中心 | 1 | 2 | 2 | | 1 |
| 新光电楼 | 1 | 2 | 2 | | 1 |
| **合计** | **3** | **32** | **12** | | **5** |

1. 室内消火栓、灭火器：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **地点** | **室内消火栓（处）** | **灭火器（处）** |
| **军工路516号校区** | | |
| 第一教学楼 | 15 | 34 |
| 第三教学楼 | 25 | 23 |
| 第五教学楼 | 12 | 21 |
| 综合楼A区 | 30 | 30 |
| 综合楼B区 | 16 | 17 |
| 综合楼C区 | 20 | 30 |
| 综合楼D区 | 25 | 24 |
| 材料学院 | 9 | 13 |
| 动力学院一馆 | 6 | 18 |
| 动力学院二馆 | 8 | 93 |
| 太阳能楼 |  | 6 |
| 第一办公楼 | 4 | 4 |
| 第二办公楼 |  | 4 |
| 经济管理实验中心 | 4 | 19 |
| 光电研究所 | 4 | 15 |
| 电工电子实验中心 | 12 | 30 |
| 环境与建筑学院 | 20 | 30 |
| 机械学院 | 21 | 26 |
| 汽车实训中心 |  | 5 |
| 机械工程试验中心1 |  | 26 |
| 机械工程试验中心2 |  | 5 |
| 实训中心 | 14 | 14 |
| 老外语楼 | 12 | 13 |
| 思晏堂 |  | 10 |
| 格致堂 | 8 | 8 |
| 教工俱乐部 |  | 19 |
| 音乐堂 |  | 10 |
| 公共服务中心 | 8 | 12 |
| 大礼堂 | 16 | 23 |
| 小礼堂 | 8 | 4 |
| 红塔 |  | 4 |
| 东堂（暖屋） |  | 6 |
| 体育部 |  | 8 |
| 体育活动中心 | 23 | 28 |
| 老体育馆 |  | 18 |
| 游泳池大楼 |  | 6 |
| 图文信息中心会议中心 | 7 | 14 |
| 图书馆 | 76 | 59 |
| 网络、信息中心 | 6 | 7 |
| 档案馆 | 3 | 5 |
| 计算机中心 | 13 | 18 |
| 学生处（学生发展中心） | 24 | 43 |
| 招办（楼） |  | 3 |
| 研究生院（部） |  | 15 |
| 沪江学院 |  | 5 |
| 国际交流处（楼） |  | 8 |
| 德国中心（小洋房201-202） |  | 3 |
| 美国中心（小洋房203-204） |  | 4 |
| 英国中心（小洋房205） |  | 3 |
| 北欧中心（小洋房206） |  | 4 |
| 澳洲中心（小洋房207） |  | 3 |
| 法国中心（小洋房208） |  | 3 |
| 日本中心（小洋房209） |  | 3 |
| 美术系（小洋房211） |  | 3 |
| 中德学院办公楼（103） |  | 3 |
| 校友联络处（108） |  | 3 |
| 中德学院 | 8 | 4 |
| 第三宿舍 |  | 12 |
| 第四宿舍 | 4 | 12 |
| 第五宿舍 | 15 | 15 |
| 第六宿舍（留学生公寓） | 12 | 24 |
| 第七宿舍 | 12 | 18 |
| 第八宿舍 | 12 | 12 |
| 第九宿舍 | 6 | 6 |
| 第十宿舍 |  | 16 |
| 第十二宿舍 | 10 | 15 |
| 一公寓南北楼 | 28 | 49 |
| 二公寓一、二、三号楼 | 42 | 90 |
| 三公寓一、二、三号楼 | 74 | 86 |
| 四公寓1-4号楼 | 60 | 123 |
| 第一食堂 | 11 | 32 |
| 第二食堂 |  | 10 |
| 第五食堂 | 4 | 30 |
| 新光电楼 | 116 | 116 |
| **合计** | **863** | **1535** |  | **2** |

1. 室外消火栓、接合器：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设置部位（以最靠近建筑物编写）** | **设置个数** | |
| **消火栓** | **接合器** |
| **军工路516号校区** | | |
| 学生工作处（学生发展中心） | 11 |  |
| 实训中心 | 4 |  |
| 创业创新中心楼（机械学院） | 3 |  |
| 图文信息中心 | 4 | 4 |
| 第五教学楼、工程学院、继续教育学院 | 3 |  |
| 第四食堂 | 1 |  |
| 第五食堂 | 4 |  |
| 三公寓2号楼 | 1 |  |
| 三公寓3号楼 | 1 | 1 |
| 四公寓1号楼 | 3 |  |
| 四公寓2号楼 | 1 |  |
| 四公寓3号楼 | 1 |  |
| 四公寓4号楼 | 1 |  |
| 光电研究所 | 1 | 1 |
| 汽车工程实验室 | 1 |  |
| 第一食堂 | 2 |  |
| 第二食堂 | 1 |  |
| 综合楼 | 4 |  |
| 光电与计算机工程学院 | 3 | 2 |
| 工会楼 | 1 |  |
| 游泳池 | 2 |  |
| 大礼堂 | 1 | 1 |
| 校办 | 1 |  |
| 中德学院 | 1 | 1 |
| 环境与建筑学院 | 2 | 2 |
| 第一办公楼 | 1 |  |
| 第二办公楼 | 1 |  |
| 第一教学楼 | 1 | 2 |
| 第三教学楼 | 1 | 2 |
| 一公寓南北楼 | 2 | 2 |
| 二公寓1号楼 | 1 |  |
| 二公寓3号楼 | 1 |  |
| 第八宿舍 | 1 | 2 |
| 留学生公寓 |  | 2 |
| 分析测试中心 | 4 | 4 |
| 新光电楼 | 2 | 5 |
| **合计** | **73** | **31** |