冬季消防安全大检查方案

临近寒假，为进一步加强学校的消防安全工作，针对目前天气干燥，易发火情的特点，结合我校实际情况，在长假前开展一次全校性的消防安全大检查，具体实施方案如下：

一、组织领导：

消防安全检查组长：李建东

消防安全检查副组长：卢小虎、华俊

消防安全检查组成员：保卫处全体人员

二、工作要求：

此次消防安全大检查仍以“各部门自查，保卫部门督查”的形式开展。各检查组要深入学校各部门，在部门自查的基础上，进行抽查，确实排查出消防安全隐患，并督促部门及时整改。对学校公共部门进行消防安全隐患排查。

三、检查重点：

1、学生寝室：检查消防设备、器材是否有擅自挪动、不在位的现象；消防疏散通道，疏散楼梯、安全出口是否畅通；常闭防火门是否处于常闭状态，应急逃生门是否能第一时间打开；是否存在使用违章电器，私拉乱接电器线路现象；提醒学生在离开寝室前要关好门窗，注意防火、防盗。切断所有电源，督促楼长对假期无人的寝室进行检查，确保各消防通道没有堆放杂物，保持畅通。确保门窗都要关好。

2、实验室：易燃易爆化学物品的管理是否到人，责任明确，管理制度是否完善，管理和使用是否规范，管理人员是否持相关证件上岗，实验室内是否安装防爆灯。督促负责任人员在离开前一定要锁好门窗。

3、工地：责任人是否明确，制度是否完善，气体钢瓶是否按规定放置，储藏钢瓶的场所是否达到安全标准。工地是否有“三合一”现象，建筑材料是否按规定堆放，木工房区域是否有吸烟、明火等违禁现象。明火操作区是否按规定操作。工人宿舍是否有乱拉电线、使用违禁电器等现象。督促各工地负责人对工人做好安全教育和规范施工的教育。

四、检查时间：

检查阶段： 1月7—11日

汇总部门“消防安全管理自查表”：1月11日（汇总至史良处）

重点突出问题复查整改阶段：1月14日

向被检查部门收取部门“消防安全管理自查表”（学校公共部门除外），按部门自查情况进行抽查，做好抽查登记。

五、人员分组：

第一组检查人员：史良  阎俊俊

检查部门：工程学院、成教、材料学院、体育部（体育活动中心、

老体育馆、游泳池、游泳池3楼形体房）、学生处（音乐堂、东堂、红塔、勤工助学超市、1906咖啡吧）、卫生科、基建处、老外语楼

第二组检查人员：陈敏龙  杨向宁

检查区域：机械学院（机械学院、机械实验中心1+2馆）、实训中心、图文信息中心大楼（校史馆、图书馆、档案馆、现代化教育中心）、医疗食品学院（综合楼C区、医疗微创中心大楼）、出版学院（综合楼A区、出版创新实训中心）

第三组检查人员：张逸  华翔

检查区域：中德学院、动力学院（动力1+2馆、1办+2办公楼）、

环建学院、光电学院（1馆+2馆+3馆、电工电子实验中心、光电研究所）沪江学院、研究生部、招生办公室、

第四组检查人员：韩冰  朱斌

检查区域：校办（思晏堂、格致堂、公共服务中心、大礼堂、教工俱乐部、新专家楼）、一公寓、二公寓、三公寓、四公寓（生乐物业）

第五组检查人员：姜浏伟  夏崇菲

检查区域：食堂（1+2+5+6）、北校区宿舍（第三宿舍——第十宿舍、第十二宿舍）（第六宿舍为生乐物业管理）

第六组检查人员：许定祥 谢荣陆

检查区域：管理学院（管理学院+经济管理实验中心）、理学院（理学院+理科实验中心）、外语学院、社科部、南校区宿舍（南一——南十一宿舍+五公寓）（生乐物业）、浴室锅炉房（第1+2+3）

第七组检查人员：戴建毅  周俊杰

检查区域：复兴路校区

第八组检查人员：周广群

检查区域：军工路1100号校区

上海理工大学保卫处

二〇一二年十二月二十四日