**附件1**

**复兴路1195号校区**

**消防设备设施维护保养内容、范围**

1.消防报警主机、各类水泵：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **设置位置（房）** | **报警主机**  **（配套设备）** | **消防泵** | **喷淋泵** | **稳压泵** |
| 门卫室 | 1 |  |  |  |
| 教学大楼 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 留学生公寓 | 1 | 2 |  | 2 |
| 食堂 |  | 2 |  |  |
| 第2宿舍 | 1 |  |  |  |
| 第3宿舍 | 1 |  |  |  |
| 第4宿舍 | 1 |  |  |  |
| 第5宿舍 | 1 |  |  |  |
| 第6宿舍 | 1 |  |  |  |
| 行政楼 | 1 |  |  |  |
| **合计** | **9** | **6** | **2** | **6** |

2.室内消火栓、灭火器：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **地点** | **室内消火栓（处）** | **灭火器（处）** |
| 教学大楼 | 18 | 88 |
| 留学生公寓 | 12 | 18 |
| 第2宿舍 | 12 | 35 |
| 第3宿舍 | 14 | 28 |
| 第4宿舍 | 11 | 25 |
| 第5宿舍 | 24 | 52 |
| 第6宿舍 |  | 10 |
| 食堂 | 6 | 12 |
| **合计** | **97** | **268** |

3.室外消火栓、接合器：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设置部位（以最靠近建筑物编写）** | **设置个数** | |
| **消火栓** | **接合器** |
| **合计** | **6** | **4** |