施工现场动火证申请表

编号：

| 动 火 部 位 |  | 动火须知 |
| --- | --- | --- |
| 动 火 原 因 | □钢筋制作□钢筋安装□空调安装□衬砌面 □隧道开挖面 □加工场 □其他 | 1．动火人必须持有特种作业人员操作证、动火证，按操作规程动火。 2．配有灭火器材，动火前清除5米内易燃易爆物品。 3．遇有无法清除的易燃物，必须采取防火措施。 4．结束后必须对现场进行检查，确认无火灾隐患，方可离开。 5．监护人员在作业前应察看现场，消除隐患；作业中，应跟班看护；作业后，督促做好清理工作。 6. 动火申请须提前一天上报审批，并严格遵守动火证的有效期限（特级和一级动火8小时，二级动火72小时）。到期后须重新上报申请。 |
| 动 火 时 间 | _______年 月 日 时 分 至 _______年 月 日 时 分 |  |
| 动 火 人 员 |  |  |
| 动火单位监管人员 |  | 联系方式 |  |  |
| 动火方式 | □电/气焊作业 □现场明火作业 □切割机作业 □食堂明火作业 其它（注明动火方式） |
| 防火措施 | □灭火器 □水桶 □隔离挡板 □其它（注明防火措施） |
| 动火单位/部门（公章）： 申请人： | 施工单位(公章)： 批准人： | 审批单位(公章)： 批准人： |

________年    月    日

注：1、监管人员须由本人签字；

2、此申请表由保卫处留存。

施工现场动火证

编号：

| 动火部位 |  |
| --- | --- |
| 动火原因 | □钢筋制作□钢筋安装□空调安装□衬砌面 □隧道开挖面 □加工场 □其他 |
| 动火时间 | _______年 月 日 时 分 至 _______年 月 日 时 分 |
| 动火人员 |  |
| 动火单位监管人员 |  | 联系方式 |  |
| 动火须知 |
| 1．动火人必须持有特种作业人员操作证（食堂明火作业除外）、动火证，按操作规程动火。监护人员负责安全。 2．配有灭火器材，动火前清除5米内易燃易爆物品。 3．遇有无法清除的易燃物，必须采取防火措施。 4．结束后必须对现场进行检查，确认无火灾隐患，方可离开。 5．监护人员在作业前应察看现场，消除隐患；作业中，应跟班看护；作业后，督促做好清理工作。 6. 动火申请须提前一天上报审批，并严格遵守动火证的有效期限（特级和一级动火8小时，二级动火72小时）。到期后须重新上报申请。 |
| 动火单位/部门（公章）： 申请人： | 施工单位(公章)： 批准人： | 审批单位(公章)： 批准人： |

_________年    月    日

注：1、动火证只限动火人员本人在规定地点使用，

动火人员需随身携带此证以备检查；

2、此动火证由动火人员保存；

3、动火施工完成后，归还施工现场动火证。